## Összesítő
TERVEZŐI KÖLTSÉG KIÍRÁS
Név: |  | Kelt: 2017 év 12. hó
Csemetekert Óvoda és Bölcsőde épülete 4531. Pap, Kossuth u. 91. "D". épület, Hrsz.: 43.
A munka leírása:
Tűzjelző rendszer kiépítése
Költségvetés összesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
Borbély Zoltán
Tűz és vagyonvédelmi szakértő-tervező
Hírközlési és mérnök informatikai tervező
Mérnökkamarai jogosultság számok:
TUJ-, TUO-, V-, Hi-V-, Hi-VN-15-0690

## Tűzjelző rendszer kiépítése
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | Tűzjelző központ telepítése Global Fire Junior V4-1 egyhurkos analóg címzett | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zselés akkumulátor beépítése 12V 7,2 Ah Yuasa | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Után-világító jelzőtábla felszerelése K05a 100x200 mm „Tűzjelző Központ” | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | GPRS Tűzoltósági átjelző egység telepítése fémházas kivitel tápegységgel komplett TELL GPRS ProCom F KIT | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zselés akkumulátor beépítése 12V 7,2 Ah Yuasa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tömlő vezeték behúzása a tűzjelző központ és a tűzoltósági átjelző 230V-os tápellátáshoz YSLY 3x1,5 mm2 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Érzékelő aljzat felszerelése GFE ZEOS-BASE | 48 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Címzett optikai füstérzékelő beépítése GFE ZEOS-AD-S | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Címzett hőérzékelő beépítése GFE ZEOS-AD-H | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Izolátoros Címzett kézi jelzésadó GFE-MCPE-AI | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Után-világító jelzőtábla felszerelése ”Kézi jelzésadó” K06a 150x150 mm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Hangjelző vezérlő modul felszerelése GFE LSC-ISO | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | I/O modul felszerelése a hőkábelek és hő és füstelvezető központ illesztésére GFE I/O | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Hőérzékelő kábel telepítése rögzítőklipszekkel komplett a padlásterekben Cavicel HDC-105 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hurkos beltéri hang-fényjelző egység felszerelése, GFE VALKYRIE CSB | 17 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Hurkos kültéri hang-fényjelző egység felszerelése, Signal PS-128F | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Zselés akkumulátor beépítése 12V 7,2 Ah Yuasa | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Dobozolt vezérlő relé egység felszerelése, bekötése a hő és füstelvezetés indítására valamint a Lift vezérlésére. Meghúzó tekercs 24V DC 2x váltó érintkező 230V 10A | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Tűzjelző vezeték behúzása védőcsőbe JB-H(St)H 1×2×Ø 0,8 mm | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Műanyag védőcső beépítése tűzjelző vezeték részére Symalen Ø25 mm | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Tűzálló kábel merev, árnyékolt, piros LSOH, rögzítése tűzálló tartószerkezeten S.Fire Proof FB-H(St)H 180' 1×2×1 mm2 | 230 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tűzálló rögzítő bilincs készlet (klipsz+csavar+tipli) | 700 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Rendszerelemek beüzemelése, központ programozás vezérlések beállítása | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Hatóságilag előírt beüzemelő mérnöki tevékenység | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Megvalósulási dokumentáció készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kezelő személyzet oktatása, átadás lebonyolítása. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0