## Fedlap
VILL-TERV KFT.
4551 Nyíregyháza - Oros, Deák Ferenc utca 42.
Tel./Fax.: 42/480-244
A 4631 Pap Kossuth u. 75-79. szám alatti Csemetekert óvoda és bölcsőde bővítése, és felújítása
villanyszerelési munkához
Rácz Géza
villamos tervező
Nyíregyháza, 2018. január hó.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
ÁFA 27 %.
ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN

## Pap Óvoda, bölcsöde
Megnevezés | Mennyiség | Egység | Anyag | Norma idő | Anyag Összesen | Díj Összesen
Mü III. Ø13,5 mm műanyag védőcső, falba süllyesztve | 1050 | fm
Mü III. Ø16 mm műanyag védőcső, falba süllyesztve | 1420 | fm
Mü III. Ø29 mm műanyag védőcső, falba süllyesztve | 20 | fm
Mü II. Ø36 mm műanyag védőcső, falon kívül szerelve | 10 | fm
Betonflex Ø 20 mm. védőcső | 140 | fm
Betonflex Ø 32 mm. védőcső | 20 | fm
MR-1 kV. 1,5 mm2. tip. Vezeték védőcsőbe húzva | 4850 | fm
MR-1 kV 2,5 mm2 tip. Vezeték védőcsőbe húzva | 3200 | fm
MT-1 kV 3x1,5 mm2 tip. Vezeték | 6 | fm
MT-1 kV. 3x2,5 mm2. tip. Vezeték | 4 | fm
LiYCY-1 kV. 4x1,5 mm2 tip. Vezeték | 40 | fm
Mkh 1 kV 4 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 140 | fm
Mkh 1 kV 6 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 50 | fm
Mkh 1 kV 10 mm2 tip. vezeték védőcsőbe húzva | 100 | fm
NYY-1 kV. 3x1,5 mm2. vezeték falon kívül szerelve, illetve védőcsőbe húzva | 70 | fm
MMCu-1 kV. 2x1,5 mm2. falba süllyesztve | 120 | fm
MMCu-1 kV. 3x1,5 mm2. falba süllyesztve | 120 | fm
MMCu-1 kV. 3x2,5 mm2. falba süllyeszve | 120 | fm
CAT 5 e típusú informatikai kábel védőcsőbe húzva, illetve műanyagcsatornába helyezve | 280 | fm
"A" jelű főelosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
"B" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
"C" jelű elosztó, SCHRACK szekrényből terv szerint készre szerelve, feliratozással, komplett | 1 | klt
Csatlakozás meglévő fogyasztásmérő szekrényhez feszültségmentesítés, majd újbóli visszakapcsolás | 1 | klt
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 36 W-os 5200 lm jav. tip. STM PLAST-228 LED 5200 VZ (SIMOTRADE) | 36 | db
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 45 W-os 6500 lm jav. tip. STM PLAST-235 LED 6500 VZ (SIMOTRADE) | 14 | db
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 50 W-os 8800 lm jav. tip. STM PLAST-228 LED 8800 SL (SIMOTRADE) | 1 | db
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 36 W-os 5200 lm jav. tip.STM PLAST-228 LED 5200mVZ (SIMOTRADE) egyedi acél védőráccsal | 8 | db
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 25 W-os 4400 lm jav. tip. PL-128 LED 4400 SL (SIMOTRADE) | 5 | db
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 31 W-os 5500 lm jav. tip. PL-135 LED 5500 SL (SIMOTRADE) | 1 | db
Mennyezetre szerelt LED lámpatest 45 W-os 6500 lm jav. tip. STM-NEW 235 IP 44 6500 VZ (SIMOTRADE) | 4 | db
Tükör fölé szerelt LED lámpatest jav.tip.SZABRINA LED 9 W-os 800 lm II.s+f.dug.aljzattal (SIMOTRADE) | 5 | db
Akkumlátoros biztonsági világítási lámpatest jav. Tip. ST-EL 20 8 W-os 1 h-s készenléti piktogrammal oldalfalra, illetve mennyezet alá szerelve (SIMOTRADE) | 34 | db
Akkumlátoros biztonsági világítási lámpatest jav. Tip. ST-EL 20 8 W-os 1 h-s készenléti piktogram nélkül oldalfalra, illetve mennyezet alá szerelve (SIMOTRADE) | 14 | db
20 W-os mennyezetre szerelhető LED kerek lámpatest IP 65 (panel) jav. tip. GAMMA LED -1800 1800 lm (SIMOTRADE) | 13 | db
10 W-os mennyezetre szerelhető LED kerek lámpatest IP 20 (panel) jav. tip. STKBO 10 W. 900 lm (SIMOTRADE) | 4 | db
20 W-os mennyezetre szerelhető LED kerek lámpatest IP 20 (panel) jav. Tip. STKBO 20 W. 1800 lm (SIMOTRADE) | 12 | db
24 W-os mennyezetre szerelhető LED kerek lámpatest IP 20 (panel) jav. Tip. STKBO 24 W. 2200 lm (SIMOTRADE) | 23 | db
Oldalfali lámpatest jav. tip. 2008/a E27 5 W-os LED izzóval | 10 | db
Oldalfali lámpatest jav. Tip. HEKTOR 8494 E27 10 W-os LED izzóval (RÁBALUX) | 15 | db
II. s. falon kívüli vízmentes kapcsoló 20 A-es jav. tip. KKMO 20 6002 szm. 1,1 m. | 4 | db
180º-os mozgásérzékelő mennyezet alá illetve kültéren lámpa mellé szerelve, IP54 jav. tip. JUNG ST | 18 | db
II.s falon kívüli vízmentes kapcsoló jav. tip. PLEXO 55 s. (LEGRAND) | 6 | db
II.s süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 28 | db
II.s. süllyesztett vízmentes kapcsoló jav. Tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 5 | db
Csillár süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 12 | db
Váltó süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 4 | db
Kettős váltó süllyesztett kapcsoló jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 2 | db
Szobatermosztát és hőmérséklet érzékelő bekötése | 3 | db
Süllyesztett vízmentes nyomógomb csengőjellel jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 1 | db
Süllyesztett nyomógomb lámpajellel jav. tip. VALENA fehér (LEGRAND) | 24 | db
II.s+f falon kívüli vízmentes dugaszoló aljzat jav. tip. PLEXO 55s. Fehér (LEGRAND) | 3 | db
II. s+f süllyesztett vízmentes dugaszoló aljzat jav. Tip. VALENA fehér gyerekzáras kivitelben (LEGRAND) | 7 | db
II. s+f süllyesztett dugaszoló aljzat jav. Tip. VALENA fehér gyerekzáras kivitelben (LEGRAND) | 91 | db
Süllyesztett informatikai csatlakozó jav.tip. VALENA fehér 2xRJ45 (LEGRAND) | 10 | db
8 V-os jelzőcsengő 230/8 V-os csengőtranszformátorral, alátét táblára szerelve jav.tip. (LEGRAND) | 1 | klt
Beüzemelés | 1 | klt
Nagykiterjedésű fémtárgy bekötése | 12 | db
Érintésvédelmi és villámvédelmi mérések, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt
Megvalósulási tervdokumentáció készítése, 4 példányszámban | 1 | klt
Gépek, berendezések, csatlakozók, fémszerkezetek EPH csatlakozásának bekötése | 18 | db
Kábelárok ásás, 0,7 m mélyen, 0,40 m árokszélességig | 48 | m
Felfogó vezeték Ø 8 mm-es horganyzott köracélból | 105 | m
Levezető vezeték Ø 8 mm-es horganyzott köracélból | 54 | m
Rúdföldelő átm. 20 mm-es horganyzott köracélból 3 m. hosszú | 9 | db
Ø 16 mm-es horganyzott köracél felfogórúd 2 m. hosszú túlnyúlással | 6 | db
Villámvédelmi mérőpont kialakítás | 9 | klt
Szalagföldelő átm. 12 mm-es horganyzott köracélból | 48 | fm
Felfogóvezeték tartószerkezet cserép alá akasztható bilinccsel | 35 | db
Felfogóvezeték tartószerkezet kupás cserépre rögzíthetó bilinccsel | 70 | db
Levezető vezeték tartószerkezet falra, illetve esőcsatorna ejtővezetékéhez rögzítve | 54 | db
Akadálymentes WC SZETT jav. Tip. SCHRACK ELSO SIGMA 1 db. tápegységgel, 1 db. kijelzővel, 1 db. nyugtázóval, 2 db. hívóval | 2 | klt
Motor és készülékbekötés | 16 | db
Bontási munkák | 50 | ó
Horonyvésés helyreállítással | 2450 | fm
(N)HXH-E90 3x1,5 mm2. tűzálló kábel tartószerkezetre szerelve | 50 | fm
(N)HXH-E90 3x2,5 mm2. tűzálló kábel tartószerkezetre szerelve | 80 | fm
Funkciótartó kábeltartó szerkezet | 130 | fm
Hő-és füstelvezető kézi működtető jav.tip. GEZE | 3 | db
Hő-és füstelvezető ablak illetve ajtónyitó motorok jav.tip. GEZE | 3 | db
Fal-illetve mennyezet áttörés helyreállítással 30 cm falvastagságig | 21 | db
Csatlakozás meglévő, illetve berendezéssel együtt szállított elosztokhoz | 4 | db
ÖSSZESEN:
27 % ÁFA
MINDÖSSZESEN: